 附件1
维修项目价格（控制价）清单

	攀枝花市第二人民医院空调维修及维护费单价

	序号
	维修项目
	空调规格、型号
	单位
	单价
	备注

	1
	深度清洗维护
	1-1.5p挂机
	台
	90
	集中清洗维护价格

	
	
	2-3p柜机
	台
	100
	

	
	
	5p柜机
	台
	210
	

	2
	氟系统清洗
	1-1.5p挂机
	台
	80
	

	
	
	2-3p柜机
	台
	110
	

	
	
	5p柜机
	台
	220
	

	3
	补氟
	1-1.5p挂机
	台
	90
	

	
	
	2-3p柜机
	台
	170
	

	
	
	5p柜机
	台
	260
	

	4
	检漏、补漏
	1-1.5p挂机
	次
	190
	

	
	
	2-3p柜机
	次
	240
	

	
	
	5p柜机
	次
	310
	

	5
	压缩机电容
	1-1.5p挂机
	个
	120
	

	
	
	2-3p柜机
	个
	140
	

	
	
	5p柜机相许保护器
	个
	170
	无压缩机电容

	6
	压缩机
	1-1.5p挂机
	台
	580
	

	
	
	2p柜机
	台
	850
	

	
	
	3p柜机
	台
	1300
	

	
	
	5p柜机
	台
	2300
	

	7
	风机电容
	1-1.5p挂机
	个
	50
	

	
	
	2-3p柜机
	个
	65
	

	
	
	5p柜机
	个
	80
	

	8
	外风机
	1-1.5p挂机
	台
	175
	

	
	
	2-3p柜机
	台
	235
	

	
	
	5p柜机
	台
	320
	

	9
	内风机
	1-1.5p挂机
	台
	180
	

	
	
	2-3p柜机
	台
	240
	

	
	
	5p柜机
	台
	310
	

	10
	通用电脑板
	1-1.5p挂机
	张
	260
	

	
	
	2-3p柜机
	张
	310
	

	
	
	5p柜机
	张
	370
	

	11
	接触器
	1-1.5p挂机
	个
	70
	

	
	
	2-3p柜机
	个
	115
	

	
	
	5p柜机
	个
	210
	

	12
	四通阀
	1-1.5p挂机
	个
	155
	

	
	
	2-3p柜机
	个
	200
	

	
	
	5p柜机
	个
	310
	

	13
	移机
	1-1.5p挂机
	台
	230
	

	
	
	2-3p柜机
	台
	360
	

	
	
	5p柜机
	台
	500
	

	14
	支架
	1-1.5p挂机
	套
	45
	

	
	
	2-3p柜机
	套
	60
	

	
	
	5p柜机
	套
	120
	

	15
	检修费
	1-1.5p挂机
	台
	50
	

	
	
	2-3p柜机
	台
	80
	

	
	
	5p柜机
	台
	100
	

	16
	铜管保温
	1-1.5p挂机
	米
	10
	

	
	
	2-3p柜机
	米
	10
	

	
	
	5p柜机
	米
	10
	

	17
	加铜管
	1-1.5p挂机
	米
	90
	铜管、保温、水管、电源线等整合报价

	
	
	2-3p柜机
	米
	100
	

	
	
	5p柜机
	米
	115
	

	18
	开孔
	1-1.5p挂机
	个
	75
	

	
	
	2-3p柜机
	个
	75
	

	
	
	5p柜机
	个
	90
	

	19
	维修焊接
	1-1.5p挂机
	次
	75
	

	
	
	2-3p柜机
	次
	90
	

	
	
	5p柜机
	次
	130
	

	20
	高空作业费
	3楼以上
	层
	30
	每层加30元

	备注
	空调按目录维修项目结算，目录内没有的按照市场价格剩以招标下浮价结算。如电视机、冰箱、洗衣机、热水器、电磁炉、展示柜等按照市场价格剩以招标下浮价结算。




